Название документа

Постановление Правительства Архангельской области от 21.08.2014 N 333-пп

(ред. от 03.10.2025)

"Об утверждении размеров предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт"

Источник публикации

В данном виде документ опубликован не был.

Первоначальный текст документа опубликован в издании

"Волна", N 34, 02.09.2014.

Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.

Примечание к документу

Начало действия редакции - 06.10.2025.

Окончание действия редакции - .

Изменения, внесенные постановлением Правительства Архангельской области от 03.10.2025 N 852-пп, вступили в силу со дня его официального опубликования (опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 06.10.2025).

Текст документа

# ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 августа 2014 г. N 333-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРОВ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ

И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ

РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ,

СФОРМИРОВАННОГО ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 13.10.2015 N 404-пп, от 28.06.2016 N 237-пп, от 06.09.2016 N 332-пп, от 14.04.2017 N 158-пп, от 22.08.2017 N 334-пп, от 10.10.2017 N 396-пп, от 06.12.2017 N 510-пп, от 19.12.2017 N 584-пп, от 13.02.2018 N 64-пп, от 25.09.2018 N 407-пп, от 31.10.2018 N 506-пп, от 20.05.2019 N 267-пп, от 03.06.2020 N 297-пп, от 02.06.2021 N 276-пп, от 22.02.2022 N 89-пп, от 01.04.2022 N 197-пп, от 20.06.2023 N 543-пп, от 07.05.2024 N 344-пп, от 12.09.2024 N 719-пп, от 15.04.2025 N 330-пп, от 05.06.2025 N 475-пп, от 14.08.2025 N 704-пп, от 03.10.2025 N 852-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации и пунктом 15 статьи 5 областного закона от 2 июля 2013 года N 701-41-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области" Правительство Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые размеры предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Архангельской области от 22 апреля 2014 года N 161-пп "Об утверждении размеров предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор

Архангельской области

И.А.ОРЛОВ

# Утверждены

постановлением Правительства

Архангельской области

от 21.08.2014 N 333-пп

РАЗМЕРЫ

ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, КОТОРЫЕ

МОГУТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, СФОРМИРОВАННОГО ИСХОДЯ ИЗ

МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 20.06.2023 N 543-пп, от 07.05.2024 N 344-пп, от 12.09.2024 N 719-пп, от 15.04.2025 N 330-пп, от 05.06.2025 N 475-пп, от 14.08.2025 N 704-пп, от 03.10.2025 N 852-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | Размер предельной стоимости в расчете на 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме (руб./кв. м) / 1 лифт в многоквартирном доме (руб./лифт) <***> |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 зона <*> | 2 зона <**> |
| 1 | 2 | 3 |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.10.2025 N 852-пп) |  |  |
| ## I. Многоквартирные дома - 1 этаж |  |  |
| 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (в многоквартирных домах секционного типа) | 737,69 | 964,67 |
| 2. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (в многоквартирных домах коридорного типа) | 716,50 | - |
| 3. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 912,98 | 3 692,88 |
| 4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 897,89 | 3 979,43 |
| 5. Ремонт выгребных ям и септиков | 2 184,18 | 2 839,43 |
| 6. Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 203,37 | 1 485,68 |
| 7. Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 236,08 | 306,90 |
| 8. Ремонт фасада | 3 927,72 | 4 865,07 |
| 9. Ремонт крыши (стропильная) без утепления чердачного перекрытия | 8 264,19 | 9 719,40 |
| 10. Ремонт фундамента (столбчатый с монолитной обвязкой, железобетонный) | 25 681,39 | 33 696,81 |
| 11. Ремонт фундамента (деревянный) | 33 592,57 | 46 795,44 |
| ## II. Многоквартирные дома - 2 этажа |  |  |
| 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (в многоквартирных домах секционного типа) | 1 602,84 | 1 812,59 |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 12.09.2024 N 719-пп, от 05.06.2025 N 475-пп) |  |  |
| 2. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (в многоквартирных домах коридорного типа) | 1 475,47 | 1 612,68 |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 12.09.2024 N 719-пп, от 05.06.2025 N 475-пп) |  |  |
| 3. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 120,77 | 5 237,20 |
| 4. Ремонт печей | 6 515,57 | 9 797,31 |
| 5. Разборка печей | 1 868,51 | 2 429,01 |
| 6. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 166,24 | 2 407,68 |
| 7. Ремонт выгребных ям и септиков | 5 867,70 | 6 892,11 |
| 8. Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 160,64 | 2 637,25 |
| 9. Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 655,11 | 2 136,96 |
| 10. Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 541,16 | 2 899,52 |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 07.05.2024 N 344-пп) |  |  |
| 11. Ремонт фасада (деревянная обшивка) | 4 840,54 | 6 150,69 |
| 12. Ремонт фасада (оштукатуренный) | 5 753,79 | 7 307,33 |
| 13. Ремонт фасада (облицованный декоративной плиткой) | 6 987,40 | 7 554,12 |
| 14. Ремонт крыши (стропильная) без утепления чердачного перекрытия | 7 887,30 | 8 859,40 |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 07.05.2024 N 344-пп) |  |  |
| 15. Ремонт крыши (совмещенная со сменой утеплителя) | 17 333,90 | 19 334,06 |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.04.2025 N 330-пп) |  |  |
| 16. Ремонт фундамента (деревянный) | 16 656,98 | 22 473,40 |
| 17. Ремонт фундамента (столбчатый с монолитной обвязкой, железобетонный) | 14 793,82 | 19 362,68 |
| ## III. Многоквартирные дома - 3 этажа |  |  |
| 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (в многоквартирных домах секционного типа) | 1 299,19 | 1 455,74 |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 12.09.2024 N 719-пп, от 05.06.2025 N 475-пп) |  |  |
| 2. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (в многоквартирных домах коридорного типа) | 1 044,79 | 1392,68 |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 12.09.2024 N 719-пп) |  |  |
| 3. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 235,19 | 4 079,24 |
| 4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 185,04 | 1 659,51 |
| 5. Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 833,70 | 2 194,85 |
| 6. Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 854,92 | 1 095,64 |
| 7. Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 163,57 | 2 480,19 |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 07.05.2024 N 344-пп) |  |  |
| 8. Ремонт подвальных помещений | 896,69 | 1 034,52 |
| 9. Ремонт фасада | 9 237,34 | 10 687,21 |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 12.09.2024 N 719-пп) |  |  |
| 10. Ремонт фасада с утеплением | 10 389,09 | 11 551,03 |
| 11. Ремонт крыши (стропильная) без утепления чердачного перекрытия | 7317,77 | 8187,98 |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 07.05.2024 N 344-пп, от 14.08.2025 N 704-пп) |  |  |
| 12. Ремонт крыши (совмещенная со сменой утеплителя, с неорганизованным водостоком) | 4 522,58 | 5 256,00 |
| (п. 12 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.08.2025 N 704-пп) |  |  |
| 12.1. Ремонт крыши (совмещенная со сменой утеплителя, с организованным водостоком) | 9 819,16 | 10 975,60 |
| (п. 12.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 14.08.2025 N 704-пп) |  |  |
| 13. Ремонт фундамента (столбчатый с монолитной обвязкой, железобетонный | 9 819,01 | 12 683,44 |
| 14. Ремонт фундамента (деревянный) | 11 104,65 | 14 704,68 |
| ## IV. Многоквартирные дома - 4 этажа |  |  |
| 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (в многоквартирных домах секционного типа) | 1 088,24 | 1 210,65 |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 05.06.2025 N 475-пп) |  |  |
| 2. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (в многоквартирных домах коридорного типа) | 2 000,85 | 2 211,04 |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 12.09.2024 N 719-пп, от 05.06.2025 N 475-пп) |  |  |
| 3. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 743,27 | 3 481,68 |
| 4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 332,70 | 1 535,87 |
| 5. Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 367,08 | 1 690,18 |
| 6. Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 883,97 | 1 068,40 |
| 7. Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 983,48 | 2 277,19 |
| 8. Ремонт подвальных помещений | 672,52 | 853,89 |
| 9. Ремонт фасада (панельный) | 4 791,92 | 5 405,02 |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 12.09.2024 N 719-пп) |  |  |
| 10. Ремонт фасада (оштукатуренный) | 11 383,59 | 13 024,45 |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 12.09.2024 N 719-пп) |  |  |
| 11. Ремонт фасада с утеплением | 9 265,38 | 10 463,54 |
| 12. Ремонт крыши (стропильная) без утепления чердачного перекрытия | 5606,50 | 6292,66 |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 07.05.2024 N 344-пп, от 14.08.2025 N 704-пп) |  |  |
| 13. Ремонт крыши (плоская из наплавляемых материалов без утепления плиты покрытия) | 1 253,33 | 1 621,14 |
| 14. Ремонт крыши (совмещенная со сменой утеплителя) | 3 394,37 | 3 810,34 |
| ## V. Многоквартирные дома - 5 этажей |  |  |
| 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (в многоквартирных домах секционного типа) | 1 265,26 | 1 526,63 |
| 2. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (в многоквартирных домах коридорного типа) | 2 426,63 | 2 692,83 |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 12.09.2024 N 719-пп) |  |  |
| 3. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 370,83 | 3 025,48 |
| 4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 219,88 | 1 412,87 |
| 5. Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 125,62 | 1 352,15 |
| 6. Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 807,69 | 977,71 |
| 7. Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 855,97 | 2 130,94 |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 07.05.2024 N 344-пп) |  |  |
| 8. Ремонт подвальных помещений | 565,44 | 717,95 |
| 9. Ремонт фасада (панельный) | 4 306,45 | 4 909,47 |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 12.09.2024 N 719-пп) |  |  |
| 10. Ремонт фасада (оштукатуренный) | 5 999,81 | 6 964,76 |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 12.09.2024 N 719-пп) |  |  |
| 11. Ремонт фасада с утеплением | 9 068,50 | 10 074,56 |
| 12. Ремонт крыши (стропильная) без утепления чердачного перекрытия | 5 226,04 | 5 879,46 |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.04.2025 N 330-пп) |  |  |
| 13. Ремонт крыши (плоская из наплавляемых материалов без утепления плиты покрытия) | 2 152,44 | 2 367,68 |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 07.05.2024 N 344-пп) |  |  |
| 14. Ремонт крыши (совмещенная со сменой утеплителя) | 4 982,01 | 5 522,86 |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 07.05.2024 N 344-пп, от 15.04.2025 N 330-пп) |  |  |
| ## VI. Многоквартирные дома - 6 этажей и более |  |  |
| 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 080,88 | 1 200,51 |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 12.09.2024 N 719-пп) |  |  |
| 2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 346,49 | 2 665,83 |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.04.2025 N 330-пп) |  |  |
| 3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 919,34 | 1 071,58 |
| 4. Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 374,14 | 1 678,42 |
| 5. Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 372,77 | 456,85 |
| 6. Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 348,51 | 1 555,31 |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 07.05.2024 N 344-пп) |  |  |
| 7. Ремонт подвальных помещений | 213,85 | 252,54 |
| 8. Ремонт, замена, модернизация лифтов, машинных и блочных помещений: |  |  |
| многоквартирные дома 6 - 8 этажей | 3 834 707 | 3 834 707 |
| многоквартирные дома 9 - 10 этажей (лифты грузоподъемностью до 420 килограммов) | 4 286 180 | 4 286 180 |
| многоквартирные дома 11 - 13 этажей (лифты грузоподъемностью до 420 килограммов) | 4 742 891 | 4 742 891 |
| многоквартирные дома 11 - 13 этажей (лифты грузоподъемностью более 420 килограммов) | 5 502 306 | 5 502 306 |
| многоквартирные дома 14 - 16 этажей (лифты грузоподъемностью до 420 килограммов) | 5 200 226 | 5 200 226 |
| многоквартирные дома 14 - 16 этажей (лифты грузоподъемностью более 420 килограммов) | 6 034 948 | 6 034 948 |
| многоквартирные дома 17 этажей и более (лифты грузоподъемностью до 420 килограммов) | 5 321 546 | 5 321 546 |
| многоквартирные дома 17 этажей и более (лифты грузоподъемностью более 420 килограммов) | 6 187 842 | 6 187 842 |
| (п. 8 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.10.2025 N 852-пп) |  |  |
| 9. Ремонт лифтовых шахт: |  |  |
| многоквартирные дома 6 - 8 этажей | 129,93 | 164,45 |
| многоквартирные дома 9 - 10 этажей | 56,40 | 69,70 |
| многоквартирные дома 9 - 10 этажей (многоквартирные дома коридорного типа) | 105,91 | 132,88 |
| многоквартирные дома 11 - 13 этажей | 29,53 | 36,69 |
| многоквартирные дома 14 - 16 этажей | 39,80 | 49,40 |
| многоквартирные дома 17 этажей и более | 21,37 | 26,63 |
| 10. Ремонт фасада (панельный) | 1 974,42 | 2 275,12 |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.04.2025 N 330-пп) |  |  |
| 10.1. Ремонт фасада (кирпичный) | 4 354,31 | 5 010,67 |
| (п. 10.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 15.04.2025 N 330-пп) |  |  |
| 11. Ремонт крыши (плоская из наплавляемых материалов без утепления плиты покрытия) | 1 071,52 | 1 185,09 |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 12.09.2024 N 719-пп) |  |  |
| 12. Ремонт крыши (в многоквартирных домах, имеющих встроенно-пристроенные помещения) | 2 047,06 | 2 281,57 |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 05.06.2025 N 475-пп) |  |  |
| 13. Ремонт фасада с утеплением | 7 511,56 | 8 316,61 |
| 14. Ремонт фасада с частичным утеплением | 5 083,61 | 5 753,37 |

## VII. Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома, в том числе конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем, разработка проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов:

(раздел VII введен постановлением Правительства Архангельской области от 03.10.2025 N 852-пп)

| 1. Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома, в том числе конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | определяется в соответствии со сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов |
| --- | --- |
| 2. Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | определяется в соответствии со сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов |

## VIII. Осуществление функций строительного контроля и авторского надзора:

(раздел VIII введен постановлением Правительства Архангельской области от 03.10.2025 N 852-пп)

| 1. Услуги по строительному контролю выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 2,14% от стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенной в соответствии с разделами I - VI настоящих размеров |
| --- | --- |
| 2. Услуги по авторскому надзору за соответствием выполняемых работ проектной документации | 0,2% от стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенной в соответствии с разделами I - VI настоящих размеров". |

--------------------------------

<*> К 1 зоне относятся:

городской округ "Город Архангельск";

городские округа Архангельской области: "Город Коряжма", "Город Новодвинск", "Котлас", "Мирный";

муниципальные районы Архангельской области: Вельский, Коношский, Ленский;

муниципальные округа Архангельской области: Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский, Котласский, Красноборский, Няндомский, Онежский, Плесецкий, Приморский (за исключением пос. Соловецкий), Устьянский, Холмогорский, Шенкурский.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.04.2025 N 330-пп)

<**> К 2 зоне относятся:

муниципальные округа Архангельской области: "Город Северодвинск", Лешуконский, Мезенский, Пинежский;

пос. Соловецкий Приморского муниципального округа Архангельской области.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.04.2025 N 330-пп)

<***> Размер предельной стоимости в расчете на 1 лифт в многоквартирном доме (руб./лифт) устанавливается для пункта 8 раздела VI настоящих размеров

(введено постановлением Правительства Архангельской области от 03.10.2025 N 852-пп)

Примечание исключено. - Постановление Правительства Архангельской области от 03.10.2025 N 852-пп.